**Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы органами прокуратуры и принятые меры по результатам проверок.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проверки** | **Основание проверки** | **Реквизиты (номер и дата) акта прокурорского реагирования** | **Выявленные****нарушения** | **Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)** | **Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.** | **Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа** |
| ***30.04.2020*** | Внеплановая | Представление№21-03-2020/Прдп 93-20-120360027от 30.04.2020 г.Прокуратура Борского района | В перечне документов, необходимых для предъявлении при трудоустройстве в образовательное учреждение указано страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. | Нарушения устранены.Внесены изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка» и утверждены приказом ГБОУ ООШ с. Гвардейцы от 07.05.2020г. № 34-од | Отсутствуют | Нет |
| ***30.06.2020*** | Внеплановая | Представление№27-03-2020 Прдп149-20120360027от 30.06.2020 г.Прокуратура Борского района | В паспорте безопасности ГБОУ ООШ с.Гвардейцы отсутствует информация о автономной системе экстренного оповещения людей (система громкоговорящей связи) |  Написано возражение (исх. от 09 июля 2020г. № 34) Администрация ГБОУ ООШ с.Гвардейцы с результатами проверки не согласна по следующим основаниям: в паспортах безопасности в VII разделе «Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта», в пункте 1(а) описаны объектовые и локальные системы оповещения (АПС), в которую входит и система управления эвакуацией при пожаре: СОУЭ – Система оповещения второго типа представляет собой , звуковые оповещатели Флейта 12В исп.1, блок речевого оповещения - «Соната – К-Л». Год монтажа – 2006 | Отсутствуют | Нет |
| ***21.08.2020*** | Внеплановая | Представление№21-03-2020/Прдп157-20-120360027от 30.06.2020 г.Прокуратура Борского района | На официальном сайте ГБОУ ООШ с.Гвардейцы отсутствуют актуальные сведения о работе службы школьной медиации (план работы школьной медиации, информация о работе службы медиации в сфере профилактики наркомании среди несовершеннолетних, а также сведения о работе общественного формирования НАРКОПОСТ. | Нарушения устранены.На официальном сайте ГБОУ ООШ с.Гвардейцы размещены актуальные сведения о работе службы школьной медиации (план работы школьной медиации, информация о работе службы медиации в сфере профилактики наркомании среди несовершеннолетних, а также сведения о работе общественного формирования НАРКОПОСТ.Учителю, ответственному за УВР – Гусейновой Л.А.. объявлено замечание (приказ №172-од от 12.10.2020 г) | Отсутствуют | Нет |
| ***29.09.2020*** | Внеплановая | Представление№07-04-2020/Прдп200-20-1203600277от 29.09.2020 г.Прокуратура Борского района | В ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Борский» не предоставляются ежемесячные сведения с апреля по сентябрь 2020 года о наличии вакансий и выполнении квоты по трудоустройству инвалидов. | Нарушения устраненыВ ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Борский» предоставляются ежемесячные сведения года о наличии вакансий и выполнении квоты по трудоустройству инвалидов.Назначено ответственное лицо О.И. Хорова (приказ 73-од от 14.10.2020г.) | Отсутствуют | Нет |

**Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы органами Роспотребнадзора и принятые меры по результатам проверок.**

 (наименование ОУ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проверки** | **Основание проверки** | **Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком)** | **Выявленные****нарушения** | **Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)** | **Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.** | **Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа** |
| ***27.08.2020г.*** | Внеплановая | Предписание № 19/2-05-07/185 от 27 августа 2020г. | 1. Предписано:
2. 1.Организовать 1.1.Мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 2.4.2.2821-10 1.2.Горячее питание детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08
3. 2.Разработать: 2.1.график организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ;

2.2. график приема пищи обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  | В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 1.Организованы:1. 1.1.Мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 2.4.2.2821-10
2. 1.2.Горячее питание детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08
3. 2.Разработаны:
4. 2.1.график организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ;

2.2. график приема пищи обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отсутствуют | Нет |
| ***09.11.2020г.-04.12.2020г.*** | Внеплановая | Распоряжение №19/2-0586 от 05.11.2020 г. Акт №19/2-05/114 от 03.12.2020 г. | Нет | Отсутствуют | Отсутствуют | Нет |

**Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы органами Государственного пожарного надзора** **и принятые меры по результатам проверок**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проверки** | **Основание проверки** | **Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком)****РЕКВИЗИТЫ** | **Выявленные****нарушения** | **Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)** | **Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.** | **Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа** |
| ***12.08.2020******приемка школы*** | Внеплановая  | Акт готовности образовательной организации к началу 2020/2021 учебного года от 12 августа 2020г. | **ГБОУ ООШ с.Гвардейцы**:1.В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов отделки стен и покрытий полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации.2.Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене из горючих материалов.3.Допускается эксплуатация ручного пожарного оповещателя без крышки. **Детский сад с.Гвардейцы**:1.В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов отделки стен и покрытий полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации 2.Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене из горючих материалов. | Направлено письмо в МБУ «Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский самарской области» на устранение нарушений законодательства в области обеспечения пожарной безопасности (исх.№ 29 от 20.08.2020г, исх.№ 40 от 23.09.20120г.) | **ГБОУ ООШ с.Гвардейцы**:1.В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов отделки стен и покрытий полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации.2.Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене из горючих материалов.**Детский сад с.Гвардейцы**:1.В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов отделки стен и покрытий полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации 2.Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене из горючих материалов. | Нет |

**Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы иными контролирующими органами**

**и принятые меры по результатам проверок.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Субъект и дата проверки** | **Основание проверки** | **Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком)****РЕКВИЗИТЫ** | **Выявленные****нарушения** | **Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)** | **Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.** | **Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. Лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа** |
| ***Отдел военного комиссариата Самарской области по Богатовскому и Борскому районам******11.03.2020*** | Плановая | Письмо от 19 декабря 2019 года № 1211, Акт №5 от 11 марта 2020 г. | Состояние работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы – «Хорошо» | Нарушений нет | Отсутствуют | Нет |
| ***Министерство образования и науки Самарской области******14.09.2020-27.09.2020*** | Плановая | Распоряжение №594-р от 05.08.2020 г. Акт б/н от 28.09.2020 г. | 1.В нарушении ст.123 ТК РФ работникам не предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.2.Не обучен по соответствующим программам по охране труда член совместного комитета по охране труда.3.Средства индивидуальной защиты выдаются не в полном объеме. | Нарушения устранены.Учителю, ответственному за охрану труда – Гусейновой Л.А. объявлено замечание (приказ №29/1-лс от 28.09.2020 г.) | Отсутствуют | Нет |